ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛЬЯ

«В Е С Н А»

ИНН   2253004970	                                                                                   с.Кулунда, ул.Олимпийская, 56

КПП   225301001	                тел.  25-7-05

____________________________________________________________________________________

№______________от__________

# Ответственному по дому:									                      ул.Комсомольская 1 кв.9

Камышникова Т.П.

Согласно п. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ предоставляем Вам отчет о выполнении договора управления за 2013 год.

Согласно накопительной ведомости дома 1 ул.Комсомольская затраты предприятия  по техническому содержанию и текущему ремонту на 01.01.2014г. превысили сумму оплаты на  10071 руб., по услуге «технический ремонт и  техническое содержание» начислено 58220 руб., оплачено 61022 руб.

За период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г.  по дому проведены и списаны со счёта дома согласно накопительной ведомости  следующие  работы на сумму 44098,80 руб.:

январь 2013г.

- содержание участка ЖЭУ- 2187  руб.

-прочистка канализ.сети наружней,12м./ за счёт  средств по  содержанию участка ЖЭУ) = 0,00 руб.

- работа ас.машины-229 руб.

Итого на сумму  2416 руб.

февраль 2013г.

--прочистка канализ.сети наружней,15м. Работа ас.машины,4 час. Вывоз ЖБО -1 рейс 1638,04 руб.

-замена канализационной трубы.-1689,75 руб.

- содержание участка ЖЭУ- 1931 руб.

Итого на сумму  5258,79 руб.

март  2013г.

- содержание участка ЖЭУ - 2209 руб.

Итого на сумму  2209  руб.

апрель  2013г.

- содержание участка ЖЭУ - 2121 руб.

Итого на сумму  2121  руб.

май 2013г.

-прочистка перепускного канализационного колодца, в кол-ве 4 шт.-3188,28 руб.

- содержание участка ЖЭУ – 2347 руб.

Итого на сумму  5535,28  руб.

июнь  2013г.

- замена участка канализационного стояка.- 4633,57 руб.

- содержание участка ЖЭУ - 2046 руб.

Итого на сумму  6679,57  руб.

июль2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1082 руб.

Итого на сумму  1082 руб.

август  2013г.

-прочистка канализ.сети наружней,13м., прочистка канализ. сети внутренней, 5 м. / за счёт  средств по  содержанию участка ЖЭУ) = 0,00 руб.

- прочистка перепускного канализац.колодца в кол-ве 8,00 шт.-5918,56 руб.

-ремонт системы водоснабжения.-2212,00 руб.

- аварийно-диспечерская служба - 1082 руб.

Итого на сумму  9212,56 руб.

сентябрь  2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1082 руб.

Итого на сумму  1082 руб.

октябрь  2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1082 руб.

Итого на сумму  1082 руб.

ноябрь  2013г.

-прочистка канализ.сети наружней,30,0м.-5256,60 руб.

- аварийно-диспечерская служба - 1082 руб.

Итого на сумму  6338,60 руб.

декабрь  2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1082 руб.

Итого на сумму  1082 руб.

Всего за период с 01.01.2013г. по  01.01.2014г : 44098,80 руб.

Председатель ТСЖ «Весна»						Л.И.Батурова

Исп. Сафонова О.М. 25-7-70