ТОВАРИЩЕСТВО  СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛЬЯ

«В Е С Н А»

ИНН   2253004970	                                                                                   с.Кулунда, ул.Олимпийская, 56

КПП   225301001	                тел.  25-7-05

_____________________________________________________________________________________

№______________от__________

Ответственному по дому:									              с. Кулунда

# ул.Комсомольская,16 кв.2

Глазкиной З.Н.

Согласно п. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ предоставляем Вам отчет о выполнении договора управления за 2013 год.

Согласно накопительной ведомости дома 16 ул.Комсомольская остаточная сумма   по техническому содержанию и текущему ремонту на 01.01.2014г. составила  62697  руб., по услуге «технический ремонт и техническое содержание» начислено 93495 руб., оплачено 87971 руб.

За период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г.  по дому проведены и списаны со счёта дома согласно накопительной ведомости  следующие  работы на сумму  60980,01руб.:

январь 2013г.

- содержание участка ЖЭУ- 3159  руб.

Итого на сумму  3159 руб.

февраль 2013г.

-замена тройника диам.40 мм. на системе отопления -568,85 руб.

- содержание участка ЖЭУ- 2789 руб.

Итого на сумму  3357,85 руб.

март  2013г.

- содержание участка ЖЭУ - 3191 руб.

Итого на сумму  3191  руб.

апрель  2013г.

-ремонт системы отопления, установка муфты 40 мм.-47,52 руб.

- содержание участка ЖЭУ - 3064 руб.

Итого на сумму  3111,52  руб.

май 2013г.

-прочистка перепускного канализационного колодца, в кол-ве 2 шт.-1479,64 руб.

- содержание участка ЖЭУ – 3391 руб.

Итого на сумму  4870,64  руб.

июнь  2013г.

- содержание участка ЖЭУ - 2956 руб.

Итого на сумму  2956  руб.

июль2013г.

- выдача денежных средств ч/з кассу- 30000 руб.

- аварийно-диспечерская служба - 1564 руб.

Итого на сумму  31564 руб.

август  2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1564 руб.

Итого на сумму  1564 руб.

сентябрь  2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1564 руб.

Итого на сумму  1564 руб.

октябрь  2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1564 руб.

Итого на сумму  1564 руб.

ноябрь  2013г.

-замена элемент питания в тепловычислителе -950 руб.

- аварийно-диспечерская служба - 1564 руб.

Итого на сумму  2514 руб.

декабрь  2013г.

- аварийно-диспечерская служба - 1564 руб.

Итого на сумму  1564 руб.

.

Всего за период с 01.01.2013г. по  01.01.2014г : 60980,01руб.

Председатель ТСЖ «Весна»						Л.И.Батурова

Исп. Сафонова О.М. 25-7-70