ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ИНН	2253004948						с. Кулунда, ул. Олимпийская, 56

КПП	225301001									тел. 25-7-70

# № ________ от ________________

# Ответственному по дому

с.Кулунда

ул.Целинная,63 кв.1

Бугаеву А.А.

Согласно п. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ предоставляем Вам отчет о выполнении договора управления за 2013 год.

Согласно накопительной ведомости по дому 63 ул.Целинная  остаточная сумма   по  услуге «текущий ремонт и техническое обслуживание» на 01.01.2014 г. составила  55850 руб.

За период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г.  по дому проведены и списаны со счёта дома согласно накопительной ведомости  следующие  работы на сумму 19750,90  руб.:

январь 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1839 руб./

-прочистка канализационной сети наружней: 10,0м +8,0 м.+8,0м.=26,0м./за счёт средств по содержанию участка ЖЭУ/ = 0,00 руб.

-прочистка перепускного канализационного колодца в кол-ве 1 шт./968,82 руб./

Итого на сумму 2807,82 руб.

февраль 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1623  руб./

Итого на сумму 1623 руб.

март 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1857 руб./

Итого на сумму 1857 руб.

апрель 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1773 руб./

Итого на сумму 1773 руб.

май 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1962 руб./

-прочистка канализационной сети наружней: 6,0м./за счёт средств по содержанию участка ЖЭУ/ = 0,00 руб.

-прочистка перепускного канализационного колодца в кол-ве 4 шт./2959,28 руб./

Итого на сумму 4921,28 руб.

июнь 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1710 руб./

Итого на сумму 1710 руб.

июль 2013г.

-аварийно-диспечерская  служба / 584 руб./

Итого на сумму 584 руб.

август 2013г.

-аварийно-диспечерская  служба / 584 руб./

Итого на сумму 584 руб.

сентябрь 2013г..

-аварийно-диспечерская  служба / 584 руб./

Итого на сумму 584 руб.

октябрь 2013г.

-аварийно-диспечерская  служба / 584 руб./

Итого на сумму 584 руб.

ноябрь2013г.

-аварийно-диспечерская  служба / 584 руб./

Итого на сумму 584 руб.

декабрь2013г.

-аварийно-диспечерская  служба / 584 руб./

-прочистка канализационной сети наружней: 3,0м.+5,0м.=8,0м./ найден посторонний предмет /-1554,80 руб.

Итого на сумму 2138,80 руб.

Всего за период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г:  19750,90 руб.

Директор ООО «Управление ЖКУ»	                       Г.Н.Пышенко

Исп. Сафонова О.М. 25-7-70