ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ИНН	2253004948						с. Кулунда, ул. Олимпийская, 56

КПП	225301001									тел. 25-7-70

# № ________ от ________________

# Ответственному по дому

с.Кулунда

ул.Целинная, 59 кв.11

Чистюхиной О.А.

Согласно п. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ предоставляем Вам отчет о выполнении договора управления за 2013 год.

Согласно накопительной ведомости по дому 59 ул.Целинная  остаточная сумма   по  услуге «текущий ремонт и техническое обслуживание» на 01.01.2014 г. составила  18457 руб.

За период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г.  по дому проведены и списаны со счёта дома согласно накопительной ведомости  следующие  работы на сумму  54151,73 руб.:

январь 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 2553  руб./

Итого на сумму 2553  руб.

февраль 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 2254 руб./

Итого на сумму 2254 руб.

март 2013г.

-замена трубопровода холодного водоснабжения, 3-й подъезд./3388,72 руб./

-содержание участка ЖЭУ / 2578 руб./

Итого на сумму 5966,72 руб.

апрель 2013 г.

-прочистка канализационной сети наружней.  /5961,12 руб./

-содержание участка ЖЭУ / 2462 руб./

Итого на сумму 8423,12 руб.

май 2013 г.

-прочистка перепускных  канализационных колодцев в кол-ве 5 шт./3699,10 руб./

-крепёж доски объявлений./1082,15 руб./

-содержание участка ЖЭУ / 2724 руб./

Итого на сумму 7505,25 руб.

июнь 2013 г.

-замена канализационного стояка и лежака холодной воды.  /8914,62 руб./

-содержание участка ЖЭУ / 2375 руб./

Итого на сумму 11289,62 руб.

июль 2013 г.

-демонтаж плиты перепускного колодца. Прочистка перепускного канализационного колодца в кол-ве 1 шт.  /4223,80 руб./

-аварийно- диспечерская служба / 576 руб./

Итого на сумму 4799,80 руб.

август 2013 г.

-аварийно- диспечерская служба / 576 руб./

Итого на сумму 576 руб.

сентябрь 2013 г.

-аварийно- диспечерская служба / 576 руб./

Итого на сумму 576 руб.

октябрь2013г.

-аварийно- диспечерская служба / 576 руб./

Итого на сумму 576 руб.

ноябрь2013г.

-аварийно- диспечерская служба / 576 руб./

Итого на сумму 576 руб.

декабрь2013г.

-замена эл.лампы, включен автомат./191,37 руб./

-замена кранов в подвале отопления, частичный ремонт трубопроводов./6004,85 руб./

-аварийно- диспечерская служба / 576 руб./

-оплата за электроэнергию мест общего пользования в МКД./2284 руб./

Итого на сумму 9056,22 руб.

Всего за период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г:  54151,73  руб.

Директор ООО «Управление ЖКУ»	                       Г.Н.Пышенко

Исп. Сафонова О.М. 25-7-70