ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

ИНН	2253004948						с. Кулунда, ул. Олимпийская, 56

КПП	225301001									тел. 25-7-70

# № ________ от ________________

# Ответственному по дому

с.Кулунда

ул.Механизаторская,14 кв.24

Мельниковой А.В.

Согласно п. 11 ст. 162 Жилищного кодекса РФ предоставляем Вам отчет о выполнении договора управления за 2013 год.

Согласно накопительной ведомости по дому 14  ул. Механизаторская  затраты предприятия по техническому содержанию и текущему ремонту на 01.01.2014 г. по данному дому превысили сумму оплаты на 220261 руб., с 01.01.2013г. по 01.01.2014г. начислено 50423 руб., оплачено 66875 руб.

За период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г.  по дому проведены и списаны со счёта дома согласно накопительной ведомости  следующие  работы на сумму 37785,87 руб.:

январь 2013г.

-прочистка канализационной сети наружней,15м./за счёт средств по содержанию участка ЖЭУ/=0,00 руб.

-замена крана и участка трубопровода холодного водоснабжения./1254,00 руб./

-содержание участка ЖЭУ / 1774  руб./

Итого на сумму 3028  руб.

февраль 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1567руб./

Итого на сумму 1567 руб.

март 2013г.

-прочистка канализационной сети наружней,10м./за счёт средств по содержанию участка ЖЭУ/=0,00 руб.

-содержание участка ЖЭУ / 1791 руб./

Итого на сумму 1791руб.

апрель 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1711руб./

Итого на сумму 1711 руб.

май 2013г.

-содержание участка ЖЭУ / 1893 руб./

Итого на сумму 1893 руб.

июнь 2013г.

-прочистка канализационной сети наружней,15м./за счёт средств по содержанию участка ЖЭУ/=0,00 руб.

-замена канализационной трубы на выпуск./2207,26 руб./

-содержание участка ЖЭУ / 1650 руб./

Итого на сумму 3857,26 руб.

июль 2013г.

-прочистка канализационной сети внутренней,15м./за счёт средств по содержанию аварийно- диспечерской службы/=0,00 руб.

-аварийно-диспечерская служба / 645 руб./

Итого на сумму 645 руб.

август 2013г.

аварийно-диспечерская служба / 645 руб./

Итого на сумму 645 руб.

сентябрь 2013г.

аварийно-диспечерская служба / 644 руб./

Итого на сумму 644 руб.

октябрь 2013г.

-замена труб в подвале./7051,42 руб./

-ремонт канализационной системы, замена трубопроводов холодного водоснабжения./13021,19 руб./

аварийно-диспечерская служба / 644 руб./

Итого на сумму 20716,61 руб.

ноябрь2013г.

аварийно-диспечерская служба / 644 руб./

Итого на сумму 644 руб.

декабрь2013г.

-прочистка канализационной сети внутренней, 5м./за счёт средств по содержанию аварийно- диспечерской службы/=0,00 руб.

-аварийно-диспечерская служба / 644 руб./

Итого на сумму 644 руб.

Всего за период с 01.01.2013г.по 01.01.2014г : 37785,87  руб.

Директор ООО «Управление ЖКУ»	                       Г.Н.Пышенко

Исп. Сафонова О.М. 25-7-70